## Tabela standardowych wielkosci zbiornikow PGR:

| Nr. Katalogowy | średnica Ø ,m | # Długość L, m | # Objetość V, m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.1 | 1,50 | 3,50 | 5,0 |
| 7.2.2 | 1,80 | 3,70 | 8,0 |
| 7.2.3 | 1,80 | 4,50 | 10,0 |
| 7.2.4 | 1,80 | 6,60 | 15,0 |
| 7.2.5 | 2,45 | 5,00 | 20,0 |
| 7.2.6 | 2,45 | 5,40 | 22,0 |
| 7.2.7 | 2,45 | 5,90 | 24,0 |
| 7.2.8 | 2,45 | 6,30 | 26,0 |
| 7.2.9 | 2,45 | 6,70 | 28,0 |
| 7.2.10 | 2,45 | 7,10 | 30,0 |
| 7.2.11 | 2,45 | 7,69 | 32,0 |
| 7.2.12 | 2,45 | 8,00 | 34,0 |
| 7.2.13 | 2,45 | 8,40 | 36,0 |
| 7.2.14 | 3,00 | 5,90 | 38,0 |
| 7.2.15 | 3,00 | 6,20 | 40,0 |
| 7.2.16 | 3,00 | 6,90 | 45,0 |
| 7.2.17 | 3,00 | 7,70 | 50,0 |
| 7.2.18 | 3,00 | 8,30 | 55,0 |
| 7.2.19 | 3,00 | 9,00 | 60,0 |
| 7.2.20 | 3,00 | 9,80 | 65,0 |
| 7.2.21 | 3,00 | 10,50 | 70,0 |
| 7.2.22 | 3,00 | 11,20 | 75,0 |
| 7.2.23 | 3,00 | 12,00 | 80,0 |
| 7.2.24 | 3,00 | 12,70 | 85,0 |
| 7.2.25 | 3,00 | 13,40 | 90,0 |
| 7.2.26 | 4,00 | 8,40 | 95,0 |
| 7.2.27 | 4,00 | 8,80 | 100,0 |
| 7.2.28 | 4,00 | 9,20 | 105,0 |
| 7.2.29 | 4,00 | 9,60 | 110,0 |
| 7.2.30 | 4,00 | 10,00 | 115,0 |
| 7.2.31 | 4,00 | 10,40 | 120,0 |
| 7.2.32 | 4,00 | 10,80 | 125,0 |
| 7.2.33 | 4,00 | 11,20 | 130,0 |
| 7.2.34 | 4,00 | 11,60 | 135,0 |
| 7.2.35 | 4,00 | 12,00 | 140,0 |
| 7.2.36 | 4,00 | 12,40 | 145,0 |
| 7.2.37 | 4,00 | 12,80 | 150,0 |
| 7.2.38 | 4,00 | 13,20 | 155,0 |
| 7.2.39 | 4,00 | 13,60 | 160,0 |
| 7.2.40 | 4,00 | 14,00 | 165,0 |

Rysunek zbiornika typu PGR: